Акт

обследования технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования

жилого здания по адресу:п. Мирный ул. З.Космодемьянской,дом №8
год постройки: 1988
этажность:5
количество подъездов:4

Дата проведения обследования: «22»апреля 2013г.

Сведения о строительных конструкциях
№ / п\п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Фундаменты: / -цоколь / -отмостка	ж/б блоки и свайные столбы / штукатурка / бетон	Видимых дефектов не выявлено / Местами незначительное разрушение штукатурного слоя. / норма	15	ТР
2	Несущие стены	крупноразм. блок	Видимых дефектов не выявлено
3	Перегородки	Гипсобетон	Видимых дефектов не выявлено
4	Перекрытия	сборный ж\б настил	Следы протечки	10	ТР
5	Лестничные / марши и / площадки	бетонные	Видимых дефектов не выявлено
6	Несущие / конструкции / кровли	Ж/б панели	Видимых дефектов не выявлено
7	Кровля	Шиферная	Мелкие повреждения	10	ТР
8	Проемы: / -окна / -двери / -разное	Деревянные / металлическая , деревянные / деревянные тамбурные двери	Незначительные трещины и отслоение окрасочного слоя. Некоторые рамы рассохлись,покоробились. / норма / Стирание окрасочного слоя, незначительное проседание.	15 / 15	ТР / ТР
9	Полы	Бетонные, напольная плитка	Отсутствие местами отдельных плиток	15	ТР
10	Внутренняя / отделка МОП	Штукатурка, побелка, окраска	Окрасочный слой потемнел и растрескался, местами разрушение штукатурного слоя.	35	ТР
11	Наружная / отделка	Окраска водным составом	Окрасочный слой потемнел.	15	ТР
12	Разное: / -балконы, / -козырьки / -водостоки	Бетонные / ж\б / Наружные металлические	Краевое разрушение плит балконов / краевое разрушение плит козырьков / Коррозия отдельных участков	10 / 10 / 5	ТР / ТР / ТР

Сведения об инженерном оборудовании здания
№п\п	Инженерное оборудование / (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Система отопления (центральное,АГВ,печное)	Металлические стояки	норма
2	Холодное водоснабжение	Металлические стояки, отводы	Капельные течи в местах врезки	5	ТР
3	Канализация	Трубы чугунные,ПХВ	Коррозия отдельных участков. Капельные течи в местах муфтовых соединений	5	ТР
4	Электрооборудование	Скрытая эл/проводка, алюминиевая	Нарушена изоляция проводов, / зашита плохо срабатывает	20	ТР
5	Газоснабжение(сетевое, балонное)	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	норма

Общий износ -13%

Подписи:
Представители ООО «Мирненское ЖКХ»

Заместитель директора ______________Анкудинова Н.С.
Мастер жилого фонда________________Цимциляева М.А.
Мастер жилого фонда________________Ведехин В.В.
Мастер по электросетям______________Овчинников Н.К.