План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Нагорная д.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ж\б крыльца | 10 м2 | август |
| 2 | Ремонт штукатурки стен фасада по бетону местами площ до 1кв.м. | 4 м2 | август |
| 3 | Остекление оконных рам | По заявкам | В течении года |
| 4 | Мелкий ремонт внутренних входных дверей в подъезды с устройством пружин | 3шт. | январь |
| 5 | Ремонт межблочных швов | 15 м/п | май- июнь |
| 6 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 20 м2 | май-август |
| 7 | Замена участка трубы системы отопления в подвальном помещении | 15 м/п | май-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________