План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Песочная д.4

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление оконных рам | По заявкам | В течении года |
| 2 | Ремонт межблочных швов | 5м/п | июнь- август |
| 3 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 4 | Замена сгонов и вентилей на стояках отопления в подвале а) d 25мм б) d 20мм в) d 15мм | 12шт 50шт 20шт | июль |
| 5 | Установка приборов отопления в подъездах | 7шт | июнь-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________