План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома на 2013 год

Адрес:  Самарская область, Красноярский район, пос.Мирный

ул. Пионерская дом №3

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт отдельными местами мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 2 | Ремонт фасада здания: а)штукатурка стен цоколя цементным раствором с добавлением клея ПВА.; б) окраска стен цоколя по штукатурке цементно-известковым раствором вручную с добавлением клея ПВА. | 60м2 110м2 | сентябрь |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ :                              Представители МКД:

______________

_________________                                                          _____________

_____________

_____________

_____________