План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.П. Морозова  д.4

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление оконных рам | 2,5 м2 | февраль-март |
| 2 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей. | 2 шт | октябрь |
| 3 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 4 | Изготовление металлического люка | 1шт | апрель |
| 5 | Замена эл. проводки и эл. оборудования в местах общего пользования: а)прокладывание медного эл. провода; б)установка эн.сберегающих ламп с датчиками движения; в)восстановление козырькового освещения. г) автомата ДИФ; д) прокладывание кабеля е) замена элекрощита | 1000 м/п 32 шт. 245 шт. 250 м/п 1 шт | ноябрь |
| 6 | Ремонт межблочных швов | 25 м/п | май-август |
| 7 | Замена участка трубы системы отопления в подполье в 1 и 4 подъездах | 12 м/п | май-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________