План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул. П. Морозова  д. 7

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление оконных рам | 2,5 м2 | февраль-март |
| 2 | Ремонт отдельных участков шиферной кровли | По заявкам | май-август |
| 3 | Ремонт наружного металлического водостока: а) замена сливной воронки; б)замена отдельных звеньев | 1шт 15м\п | июнь-август |
| 4 | Мелкий ремонт тамбурных дверей в подъезды( с устройством пружин.) | 2шт. | октябрь-ноябрь |
| 5 | Ремонт бетонной балконной плиты | 1шт | июнь-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________