План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Песочная д.10

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки: а)Очистка отмостки по периметру здания от кустарника и сорной растительности. б)Восстановление бетонной отмостки по периметру здания (с устройством деревянной опалубки и подсыпкой щебня). | 110 м2 | июнь |
| 2 | Ремонт стен фасада: а)штукатурка стен цоколя цементным раствором с добавлением клея ПВА.; б)окраска стен цоколя по штукатурке известково-цементным раствором вручную, с добавлением клея ПВА; в)известковая окраска стен фасада по бетону вручную, с добавлением колера и клея ПВА | 98 м2 73м2 | июнь |
| 3 | Остекление оконных рам | По заявкам | В течении года |
| 4 | Ремонт межблочных швов | 30 м/п | май- июнь |
| 5 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 30 м2 | май-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________