План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Песочная д.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и установка оконных рам(с прирезкой приборов). | 4 шт. | февраль |
| 2 | Ремонт оконных рам | 4 шт. | сентябрь-октябрь |
| 3 | Остекление оконных рам | 7,5 м2 | январь-февраль |
| 4 | Мелкий ремонт внутренних входных дверей в подъезды | 2шт. | октябрь |
| 5 | Ремонт межблочных швов | 10 м/п | май- июнь |
| 6 | Смена сгонов и вентилей на стояках отопления и водопровода диаметр 15 мм диаметр 20 мм диаметр 32 мм диаметр 25 мм | 55шт 10шт 2шт 2шт | июнь |
| 7 | Установка отопительных приборов в подъездах | 2шт | июнь-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________