План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома на 2013 год

Адрес:  Самарская область, Красноярский район, пос.Мирный

ул. З.Космодемьянской дом №2

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 25 м2 | май-июнь |
| 2 | Замена сгонов и вентилей на стояках отопления и водопровода в подвале а) d 25мм б) d 20мм в) d 15мм г) d 32мм д) d 40мм | 10 17 36 8 8 | август |
| 3 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | По заявкам | май-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ :                              Представители МКД:

______________

_________________                                                          _____________

_____________

_____________

_____________