АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

1. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома  посёлок Мирный, ул. Зои Космодемьянской, дом  №1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______________

- Серия, тип постройки __________________________________________________

- Год постройки   -1983 год

- Степень износа по данным государственного технического учета _____________

Степень фактического износа ______________________________________________

- Год последнего капитального ремонта ____________________________________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________ ________________________________

- Количество этажей –5 этажей

- Наличие подвала   - да

- Наличие цокольного этажа  - нет

- Наличие мансарды  - нет

- Наличие мезонина  - нет

- Количество квартир –70 квартир

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - ___

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________________

- Строительный объем  -12762 м. куб.

- Площадь:

а)  многоквартирного дома с шкафами, коридорами и лестничными клетками – 3724,8 м.кв.

б)  жилых помещений (общая площадь квартир) –3448,7 м.кв.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – 1878,1 кв. м

- Количество лестниц  - 4 лестницы

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки – 276,1 м.кв.

- Уборочная площадь общих коридоров –              кв.м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ______

- Кадастровый номер земельного участка ( при его наличии)_________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома №  1   ,

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома. |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | свайные столбы и ж/б блоки | удовлетворительное |
| Наружные и внутренние капитальные стены | крупноразмерные блоки | удовлетворительное |
| Перегородки | гипсобетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия: |  |  |
| чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| другое | - |  |
| Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы: |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | металлические | удовлетворительное |
| другое | - |  |
| 8. Отделка: |  |  |
| внутренняя | штукатурка, обои, побелка и окраска | удовлетворительное |
| наружная | окраска водным составом | удовлетворительное |
| другое | - |  |
| 9.Механическое,электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
| ванны напольные | чугунные | удовлетворительное |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | вентиляционные шахты с выходом на крышу | удовлетворительное |
| другое |  |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
| электроснабжение | электропроводка скрытая -алюминиевая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | металлические стояки и отводы | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное |
| газоснабжение | внутридомовое оборудование, стальные трубы | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | металлические стояки | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | - |  |
| печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| Крыльца | ж/бетонные | удовлетворительное |

"Управляющая организация»                                             «Собственник»

___________________________

(подпись)                           (Ф.И.О.)